   山东体育学院日照校区学生公寓开水器采购项目
询价文件
山东体育学院就日照校区学生公寓开水器采购项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院

联系人：张老师0633-8779099
二、项目编号：SDTYXJ2021006
项目名称：山东体育学院日照校区开水器采购项目
项目预算：3.3万元
三、供应商资格要求：
1、 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；
2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；
5. 本次采购不接受联合体投标。
四、公告期限：2021年7月6日-2021年7月8日
五、报价文件组成：

1、营业执照
2、法定代表人授权委托书（附件一）
3、报价一览表（附件二）
4、报价明细表（附件三）
5、需要提供的其他资料（包括3C认证证书、节能认证证书、产品彩页等）
六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在2021年7月9日9：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受，邮件主题为“项目编号+单位名称”。
七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；
2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、报价包含完成单位项目所包含的设备费、运输费、安装费、辅材费、管理费、利润、税金等一切费用。 
4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。
5、本次采购按照最低价成交原则确定成交单位。

八、项目说明
	开水机具体参数

	计费方式：
	必须支持微信扫码支付，可拓展其他支付方式
	产品图片(仅供参照，实物为准)
[image: image1.jpg]


      

	水箱容量：
	≥60L
	

	功率：
	≥6KW
	

	电源：
	380V/50HZ
	

	过滤配置
	无过滤系统
	

	外形尺寸：
	800*50*160cm（长宽高可±5cm）
	

	适用水压:
	0.1~0.6（MPa)
	

	出水方式：
	三开（可暖瓶打水）
	

	供水量：
	开水90升/小时
	

	使用人数：
	100人
	

	温度显示：
	数显表
	

	技术要求：
	1.具备微电脑控制步进式加热技术，全自动运行。电子感温探头，确保水温精确在正负1度之间，绝无”千沸水”产生。即开即用、无需等待。
2.高性能的整体聚氨酯发泡保温厚度不低于25MM，整体发泡保温，提高保温效率，降低热损失。
3.应具备多重安全保护和故障报警系统。
4.电热管基座上配置安全保护器，在停水、外部环境突然改变等不正常情况下自动停止工作，防止加热管干烧，充分保证使用安全。
5.304食用级不锈钢内胆。
6. 水箱结构设计中顶部留有清洗口，底部设有排水阀，方便清洗。
7.可设定定时开关机。
	

	采购数量：
	6台

	单台限价：
	5500元/台，交钥匙工程，包括设备运输、安装、调试等。我校负责把水电布设到各个学生公寓开水房内制定安装位置附近。

	质保期
	不低于3年

	供货期
	7天


附件一
法定代表人授权委托书
山东体育学院：
            （供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。
代理人无转委托权。
特此授权。
（附授权代理人身份证明复印件）
授权单位（公章）：
法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：
年  月   日
附件二
报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人签字：          

                                 单位：元(人民币)

	报价
	供货期
	质保期
	备注

	小写：(人民币)

大写：(人民币)
	
	
	


年   月   日

附件三
分项报价表
项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人签字： 

                                          单位：元(人民币)

	序号
	货物名称
	品牌
	型    号

（详细配置）
	制造商

（产地）
	单 价
	数量
	总 价
	交货时间
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	小写：
	

	
	大写：
	


                                                年    月    日

注：此表可扩展
附件四 
供应商需要提供的其他资料（包括3C认证证书、节能认证证书、产品彩页等）
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