   山东体育学院办公楼中央空调冷却塔表冷器更换
询价文件
山东体育学院就办公楼中央空调冷却塔表冷器更换采购项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院
联系人：单老师0531-89655165  韩老师0531-89655181
二、项目编号：SDTYXJ2020004
项目名称：山东体育学院办公楼中央空调冷却塔表冷器更换
项目预算：4.58万元
三、供应商资格要求：
1、 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；
2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；
5. 本次采购不接受联合体投标。
四、公告期限：2020年6月10日-2020年6月14日
五、报价文件组成：

1、营业执照
2、法定代表人授权委托书（附件一）
3、报价一览表（附件二）
4、报价明细表（附件三）
5、证明货物的合格性技术资料（包括并不限于以下内容）
（1）货物的品牌、规格型号、详细配置、主要技术指标及性能详细说明

（2）详细的交货清单、货物明细

（3）产品制造、安装、验收标准

（4）专用工具及备品清单
6、更换维修实施方案
7、供应商认为需要提供的其他资料

六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在2020年6月15日10：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受。
七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；
2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、本项目为交钥匙工程，报价包含完成项目所发生的一切费用，包括但不限于：设备费、人工费、材料费、机械使用费、拆除费、安装费、运输费、运行调试费、管理费、规费、利润、税金保修及售后服务费等。 
4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。
5、本次采购按照最低价成交原则确定成交单位。

八、项目说明
1、采购清单

	序号
	项目名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	冷却塔表冷器
	长2000，宽2200，高1000，弯头r=100，管径DN20,接管管径DN125
	台
	1
	（1）冷却塔品牌上海万享
原设备规格型号KN-750-20
（2）项目内容包含供货、安装、运行调试
（3）含超高导热管、法兰对接

	2
	拆除原表冷器
	存放至采购人指定地点
	台
	1
	含壁板


2、工期：20天（收到成交通知后20日内完成供货、更换安装、运行调试）。
3、交货地点：山东体育学院济南校区
4、付款方式：安装调试完成、空调运行正常并经采购人验收、审计后一次性付款。
5、质保期：不低于2年，可竞报。
6、勘察现场：供应商自行踏勘现场，时间6月12日9：00-11：00，联系人单老师0531-89655165.
附件一
法定代表人授权委托书
山东体育学院：
            （供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。
代理人无转委托权。
特此授权。
（附授权代理人身份证明复印件）
授权单位（公章）：
法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：
（联系方式）
年  月   日
附件二
报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人（签字）：          

                                 单位：元(人民币)

	报价
	工期
	质保期
	备注

	小写：(人民币)

大写：(人民币)
	
	
	


注：1、工期为收到成交通知之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

年   月   日

附件三
报价明细表
项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人（签字）： 

                                          单位：元(人民币)

	序号
	项目名称
	项目特征
	数量
	单价
	总 价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	小写：

	
	大写：


                                                                年    月    日

2

