   山东体育学院运动监控大数据实验室改造
询价文件
山东体育学院就运动监控大数据实验室改造项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院
联系人：刘老师18660179528
二、项目编号：SDTYXJ2020010
项目名称：山东体育学院运动监控大数据实验室改造
项目预算：3.5万元
三、供应商资格要求：
1、 具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；
2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；
5. 本次采购不接受联合体投标。
四、公告期限：2020年9月25日-2020年9月28日
五、报价文件组成：

1、营业执照
2、法定代表人授权委托书（附件一）
3、报价一览表（附件二）
4、报价明细表（附件三）
5、证明货物的合格性技术资料
6、施工方案及措施
六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在2020年9月29日9：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受。
七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；
2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、本项目为交钥匙工程，报价包含完成项目所发生的一切费用，包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、拆除费、安装费、运输费、运行调试费、管理费、规费、利润、税金保修及售后服务费等。 
4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。
5、本次采购按照最低价成交原则确定成交单位。

八、项目说明
1、采购清单

	序号
	项目名称
	技术规格
	数量
	单位

	1
	静电地板
	1.产品规格：
A.名称：全钢防静电地板
B.规格：600*600*35
C.防静电贴面： pvc贴面 
D. 防静电贴面厚度：1.0mm
E.防火性能：A级
F.机械性能：
  （1）集中载荷≥400公斤,挠度≤2.0mm,永久变 形≤0.25mm;
  （2）均布载荷≥1275公斤，挠度≤2.0mm;
  （3）冲击载荷≥70公斤
  （4）系统电阻：106 - 1010
 2.地板（支架：上托尺寸75*75*2mm,支架下托：85*85*1mm
 支架：管壁厚0.8mm 支架：管壁直径25mm) 横梁：21*32*0.8 mm
 3.满足国家标准
	122.88
	平米

	2
	千兆交换机
	1.交换容量≥44Gbps ，包转发性能≥32Mpps；
2.支持24个10/100/1000Base-T电口；
3.支持存储转发模式；
4.支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离；
	1
	台

	3
	综合布线和旧设备更换
	针对现有教室的布线情况进行重新梳理，更换不能正常使用的所有线材，满足现有机房上课的要求和线路的安全保障；并对机房现有的网络交换设备进行更换，满足现有教室网络畅通和正常教学。
	1
	宗


2、工期：15天（收到成交通知后15日内完成供货、施工、运行调试）。
3、交货地点：山东体育学院济南校区
4、质保期：不低于2年，可竞报。
附件一
法定代表人授权委托书
山东体育学院：
            （供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。
代理人无转委托权。
特此授权。
（附授权代理人身份证明复印件）
授权单位（公章）：
法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：
（联系方式）
年  月   日
附件二
报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人（签字）：          

                                 单位：元(人民币)

	报价
	工期
	质保期
	备注

	小写：(人民币)

大写：(人民币)
	
	
	


注：1、工期为收到成交通知之日起多少日。

2、此表可根据需要格式扩展。

年   月   日

附件三
报价明细表
项目编号：                        项目名称：

供应商名称(公章)：                法定代表人或授权代理人（签字）： 

                                          单位：元(人民币)

	序号
	项目名称
	技术规格
	数量
	单位
	单价
	总 价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	小写：

	
	大写：


                                                                年    月    日

2

