山东体育学院济南校区电动自行车充电桩运营项目
询价文件

山东体育学院就济南校区电动自行车充电桩经营项目进行询价，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购人：山东体育学院

联系人：徐老师 0531-89655150   

二、项目编号：SDTYXJ2021013
项目名称：山东体育学院济南校区电动自行车充电桩经营项目
收费限额： 0.4元/小时
三、供应商资格要求：
1．具有独立承担民事责任的能力；
2．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3．有依法缴纳税收；

4. 在近三年的招标采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

5. 本次采购不接受联合体投标。

四、公告期限：2021年10月 28日-2021年 11月1 日
五、报价文件组成：

1、营业执照
2、法定代表人授权委托书（附件一）
3、报价一览表（附件二）
4、供应商认为需要提供的其他资料

六、递交报价文件截止时间、方式：

本采购项目不组织现场报价，请符合要求的供应商在2021年11月 2 日9：00（北京时间）前将报价文件电子版（PDF格式）发送至sdtyzbb@163.com，迟交的报价文件不被接受，邮件主题为“项目编号+单位名称”。
七、报价要求及成交原则

1、按报价文件要求的内容，认真填写报价，内容不得涂抹、更改；
2、报价使用人民币报价，报价文价上加盖单位公章；

3、报价为电动自行车充电桩收费标准，供应商综合考虑电费、人工费、设备费、管理费、租金、税金以及后期维护费等费用后报价。

4、本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于收费限价。
5、本次采购按照报价最低成交原则确定成交单位。
八、项目说明
1. 供应商在学生公寓周边指定区域安装不少于100个安全充电插头；在教学楼、综合馆、餐厅、办公楼附近合适区域安装不少于60个安全充电插头。后期可根据学生电瓶车增减及安全使用情况，适当调整设备安装数量。
2、运营期限：五年；

3、场地租赁费：15000元/年。
4.经营要求：
（1）充电桩电器设备应遵循安全、可靠、适用原则，符合国家法律法规的相关规定。
（2）充电桩应设有安全使用保护装置，防止过载或短路造成危害。
（3）充电桩充电实行24小时服务，充电出现故障及时进行维护维修。明码标价，严格按照合同约定价格进行收费，禁止其他隐形扣费。
用户可在手机端实时查看，精确到分钟为单位的计费信息，并可手机端设置充电时长，电动自行车充满电后设备自动断电，手机端实时收到后经手机端支付。
（4）在充电桩安装点明显处张贴使用方法和操作流程、安全要求等温馨提示。
（5）每月对充电桩定期进行检修维护，保证设备正常安全使用。
（6）师生在使用充电桩进行充电时，要按规定充电流程进行充电，严禁用不合格的充电设备进行充电。
（7）充电桩端口只能进行一对一使用，禁止私拉线及充电插排使用。
（8）为防止其他交通工具占用充电桩资源，拟投放露天式安全充电桩，要求安装防水充电插座。
（9）经营单位自行安装电表，计量收费，电费0.59元/度，每半年与学校结算一次。
（10）如经营服务单位违反以上经营要求，采购方有权终止合同，履约保证金不再退还，一切损失及后果由经营单位承担。
5、租金支付方式：按年支付，第一年租金成交单位在设备投入使用前支付至采购人指定账户；其他年度租金应于上一年度运营期限结束前15天将租金汇入甲方指定账户。如成交单位未按时支付租金，采购方有权终止合同，履约保证金不再退还，一切损失及后果由经营单位承担。
6、履约保证金：10000元，成交人收到成交通知5日内缴纳（以成交公示时间为准），如未按时缴纳，视为放弃中标资格。
附件一
法定代表人授权委托书
山东体育学院：
            （供应商名称）法定代表人         授权我单位             （姓名）为我单位授权代理人，全权办理此次                  询价项目（项目编号：             ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。
代理人无转委托权。
特此授权。
（附授权代理人身份证明复印件）
授权单位（公章）：
法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：
年  月   日
附件二
报价一览表

项目编号：                       项目名称：

供应商名称(公章)：               法定代表人或授权代理人签字：          

                                 单位：元(人民币)

	报价
	备注

	小写：(人民币)

大写：(人民币)
	小时收费标准


年   月   日

附件三：
设备详细参数及运营方案（格式自拟）
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